FORMULARIO 2	ANTECEDENTES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

| Página 1 de 3 |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD |
| N° de Proceso de Conexión: N° de Solicitud (1): Fecha de Formulario 1: |
| IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA |
| Nombre: Dirección: Comuna: Región: | Teléfono: Contacto email: Código Postal |
| Ingeniero Responsable |
| Nombre: Cargo: | Teléfono: Contacto email: |
| DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD |
| Nombre del proyecto: | Potencia activa a inyectar:………………………………….MW |
| ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA RED |
| Nombre Alimentador: | Nivel de tensión punto de conexión ………………..kV Nivel de tensión cabecera alimentador ………………..kV |
| Punto de Conexión– Geo referenciado: (coordenada en WGS84, indicando Zona, formato UTM) ID de Alimentador (Proceso Star): |
| Rótulo de Estructura de Empresas de Distribución a contactarse: | Tipo de estructura: |
| Nivel de cortocircuito en la cabecera del Alimentador | Trifásico:………..…..MVA | Monofásico…….….MVA |
| Nivel de cortocircuito en el Punto de Conexión | Trifásico:…………….MVA | Monofásico…….….MVA |
| RESULTADO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN |
| Se actualiza información de la Plataforma □ Si □ No Fecha última actualización: ________ Dirección de vinculo: __________________________________________________________ Observaciones: |
| INFORMACIÓN PROCESOS SCR |
| Se adjunta: □ Anexo con el listado de proyectos asociados al alimentador. □ Listado de Estudios Técnicos requeridos, para el caso de ser clasificado como PMGD de impacto significativo. □ Listado de los valores de elaboración y revisión de estudios □ Otra información necesaria. |
| Comentarios adicionales: |

| ANTECEDENTES TÉCNICOS ADJUNTOS DE LA RED (En caso de no estar disponible plataforma) |
| --- |
| □ Secciones y capacidad de diseño de los conductores de cada segmento del Alimentador. □ Informar si el transformador se la Subestación Primaria de Distribución en la que conecta al alimentador cuenta con cambiador de taps bajo carga e informar su consigna respectiva. □ Resistencia (secuencia positiva y cero) y reactancia (secuencia positiva y cero) de cada segmento del Alimentador. □ Últimas lecturas de demanda máxima y mínima anuales (activa y reactiva), en estado normal, verificadas o estimadas. □ Capacidad de ruptura de interruptores y reconectadores. □ Marca, modelos y ajustes de equipos de protección. ¿Existen equipos de protección de sobrecorriente con curvas extremadamente inversas?: Si □ No □ □ Capacidad de los transformadores de distribución. □ Capacidad y características de operación de equipos de compensación y reguladores de tensión. □ Plano referenciado geográficamente del Alimentador, donde se distingan los segmentos del trazado y su longitud, equipos de protección y maniobra, transformadores de distribución, equipos de compensación, reguladores de tensión y otros equipos relevantes. □ Modelo de red eléctrica, con todos los elementos de la red y sus características, en formato tabular (archivos .csv, texto separado por comas), que permita el modelamiento de la red en algún sistema de análisis y simulación de sistemas eléctricos. □ Nómina de los Interesados en conectar o en modificar las condiciones previamente establecidas para la conexión y/u operación de un PMGD. □ Nómina de los PMGD u otros Medios de Generación que ya se encuentren operando en el Alimentador seleccionado. □ Nómina de los PMGD que se encuentren operando y con ICC vigente en la Zona Adyacente asociada al Punto de Conexión del PMGD, incluyendo sus Puntos de Conexión y características principales. □ Listado de Estudios Técnicos requeridos, para el caso de ser clasificado como PMGD de impacto significativo, con detalle de costos y plazo de ejecución de estudios. □ Criterios de diseño del Alimentador. □ Información sobre proyectos futuros en el Alimentador por expansión y calidad de la red. □ Contrato de conexión y operación o la modificación del contrato de conexión y operación, según corresponda. |
| Comentarios adicionales: |
| DATOS DE ENVIO |
| Solicitante | Empresa Distribuidora |
| FIRMA | FIRMA Y/O TIMBRE |
| Nombre Solicitante: | Nombre emisión: |
| Rut Solicitante: | Fecha emisión: |
| Fecha de recepción: | Lugar: |
| Este campo debe ser llenado por la empresa distribuidora al ingresar formulario en plataforma. Se debe indicar si el PMGD se encuentra en operación, dispone ICC vigente o SCR declarada admisible. Para más información acceda a https://www.sec.cl/energias-renovables-y-electromovilidad/ |

Página 2 de 3

| ANEXO LISTADO DE SCR ASOCIADAS AL ALIMENTADOR Se debe incluir el Anexo rellenado obligatoriamente en caso de existir proyectos con ICC vigente, en operación o con SCR admisible |
| --- |
| N° Proceso Conexión | Nombre PMGD | ID NODO | Rótulo Punto de Conexión (Poste o cámara) | Coord. del Punto X | Coord. del Punto Y | Datum (WGS84) | Zona | Estado(2) | Capacidad a Inyectar en [MW] | Tecnología Generación | Orden de Prelación | Fecha estimada de respuesta SCR | Datos del Contacto PMGD (Correo , teléfono) |

Página 3 de 3